## Sheet1
OrganizationID | AmmeterNumber | AmmeterName | AmmeterSource | ElectricRoom | PageName | CommunicationProtocol | AmmeterAddress | CommPort | IpAddress | OPCName | ElectricEnergyItem | PowerItem | CT | PT | EnabledFlag | ElectricEnergyFlag | PowerFlag | BreakdownFlag | ElectricEnergyTableNameDSM | ElectricEnergyFieldNameDSM | PowerTableNameDSM | PowerFieldNameDSM | ElectricEnergyFieldNameSave | PowerFieldNameSave
| A116 | 1#水泥磨变压器 | 0 | 1#水泥磨配电室 | ElectricRoom1CementMill | 07 | 309610070007 | 7 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A116Energy | A116Power
| A117 | 1#水泥磨主电机 | 0 | 1#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610070005 | 7 |  |  |  |  | 60 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A117Energy | A117Power
| A118 | 1#水泥磨排风机 | 0 | 1#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610070008 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A118Energy | A118Power
| A119 | 1#水泥磨辊压机（动） | 0 | 1#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610070011 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A119Energy | A119Power
| A120 | 1#水泥磨辊压机（定） | 0 | 1#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610070015 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A120Energy | A120Power
| A130 | 发电机并网 | 0 | 1#余热发电配电室 | ElectricRoom1Cogeneration |  | 0001422031 | 4 |  |  |  |  | 120 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A130Energy | A130Power
| A131 | 1站用变 | 0 | 1#余热发电配电室 |  | 07 | 309610030017 | 4 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A131Energy | A131Power
| A132 | 2站用变 | 0 | 1#余热发电配电室 |  | 07 | 309610030016 | 4 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A132Energy | A132Power
| A138 | 发电机发电 | 0 | 1#余热发电配电室 |  |  | 0001422032 | 4 |  |  |  |  | 120 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A138Energy | A138Power
| A121 | 2#水泥磨主电机 | 0 | 2#3#水泥磨配电室 | ElectricRoom23CementMill | 07 | 309610030039 | 7 |  |  |  |  | 50 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A121Energy | A121Power
| A122 | 2#水泥磨辊压机（动） | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610030020 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A122Energy | A122Power
| A123 | 2#水泥磨辊压机（定） | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610030022 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A123Energy | A123Power
| A124 | 3#水泥磨主电机 | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610030023 | 7 |  |  |  |  | 60 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A124Energy | A124Power
| A125 | 3#水泥磨排风机 | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610030019 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A125Energy | A125Power
| A126 | 3#水泥磨辊压机（动） | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610070013 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A126Energy | A126Power
| A127 | 3#水泥磨辊压机（定） | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610070009 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A127Energy | A127Power
| A128 | 水泥磨变压器 | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610030021 | 7 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A128Energy | A128Power
| A129 | 包装变压器 | 0 | 2#3#水泥磨配电室 |  | 07 | 309610030024 | 7 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A129Energy | A129Power
| A001 | 原料磨循环风机 | 0 | 2#生料配电室 | ElectricRoom2RawMaterial | 07 | 309610030037 | 11 |  |  |  |  | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A001Energy | A001Power
| A002 | 原料磨主电机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | 309610030038 | 11 |  |  |  |  | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A002Energy | A002Power
| A003 | 原料磨变压器 | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | 309610030025 | 11 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A003Energy | A003Power
| A004 | EP风机（窑尾排风机） | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | 309610030030 | 11 |  |  |  |  | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A004Energy | A004Power
| A005 | 窑尾高温风机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | 309610030013 | 11 |  |  |  |  | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A005Energy | A005Power
| A006 | 窑头排风机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | 309610030026 | 11 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A006Energy | A006Power
| A007 | 煤磨主电机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | '309610030028 | 11 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A007Energy | A007Power
| A008 | 煤磨通风机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 07 | 309610030027 | 11 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A008Energy | A008Power
| A009 | 窑尾变压器 | 0 | 2#生料配电室 |  | 97 | 309610030029 | 11 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A009Energy | A009Power
| A010 | 增湿塔螺旋输送机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 97 | 305810030088 | 11 |  |  |  |  | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A010Energy | A010Power
| A011 | 2#螺旋输送机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 97 | 305810030089 | 11 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A011Energy | A011Power
| A012 | 电收尘低压控制柜 | 0 | 2#生料配电室 |  | 97 | 305810030144 | 11 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A012Energy | A012Power
| A013 | 窑尾增湿塔1#水泵 | 1 | 2#生料配电室 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 20 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A013Energy | A013Power
| A014 | 窑尾增湿塔2#水泵 | 1 | 2#生料配电室 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A014Energy | A014Power
| A015 | 窑尾电收尘输送机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 97 | 305810030014 | 11 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A015Energy | A015Power
| A016 | 1#螺旋输送机 | 0 | 2#生料配电室 |  | 97 | 305810030015 | 11 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A016Energy | A016Power
| A136 | 窑尾人窑提升机 | 1 | 2#生料配电室 |  | 97 |  | 11 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A136Energy | A136Power
| A018 | 1#一次风机 | 1 | 2#窑头配电室 | ElectricRoom2KilnHead | 97 |  | 9 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A018Energy | A018Power
| A019 | 2#一次风机 | 1 | 2#窑头配电室 |  | 97 |  | 9 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A019Energy | A019Power
| A020 | 3#一次风机 | 1 | 2#窑头配电室 |  | 97 |  | 9 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A020Energy | A020Power
| A039 | 2#线1#空压机 | 1 | 2#窑头配电室 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A039Energy | A039Power
| A040 | 2#线2#空压机 | 1 | 2#窑头配电室 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A040Energy | A040Power
| A041 | 2#线3#空压机 | 1 | 2#窑头配电室 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A041Energy | A041Power
| A047 | 职工浴室 | 0 | 2#窑头配电室 |  | 97 | 305810030119 | 9 |  |  |  |  | 10 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A047Energy | A047Power
| A048 | 北大门 | 0 | 2#窑头配电室 |  | 97 | 305810030123 | 9 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A048Energy | A048Power
| A049 | 锅炉房 | 0 | 2#窑头配电室 |  | 97 | 305810030119 | 9 |  |  |  |  | 20 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A049Energy | A049Power
| A050 | 中控楼 | 0 | 2#窑头配电室 |  | 97 | 305810030057 | 9 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A050Energy | A050Power
| A051 | 办公大楼 | 0 | 2#窑头配电室 |  | 97 | 309609110088 | 9 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A051Energy | A051Power
| A017 | 煤立磨控制柜 | 1 | 2#窑尾配电室 | ElectricRoom2KilnTail | 97 |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A017Energy | A017Power
| A021 | 煤磨输送1#罗茨风机 | 1 | 2#窑尾配电室 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A021Energy | A021Power
| A022 | 煤磨输送2#罗茨风机 | 1 | 2#窑尾配电室 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A022Energy | A022Power
| A023 | 煤磨输送3#罗茨风机 | 1 | 2#窑尾配电室 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A023Energy | A023Power
| A024 | 1#胶带输送机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030083 | 10 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A024Energy | A024Power
| A025 | 2#转子称 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030075 | 10 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A025Energy | A025Power
| A026 | 1#转子称 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030086 | 10 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A026Energy | A026Power
| A027 | 煤取料机 | 1 | 2#窑尾配电室 |  | 97 |  | 10 |  |  |  |  | 60 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A027Energy | A027Power
| A028 | 1#电磁阀控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030020 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A028Energy | A028Power
| A029 | 2#电磁阀控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030010 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A029Energy | A029Power
| A030 | 3#电磁阀控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030023 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A030Energy | A030Power
| A031 | 1#均化库气动开关 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030019 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A031Energy | A031Power
| A032 | 2#均化库气动开关 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030021 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A032Energy | A032Power
| A033 | 3#均化库气动开关 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030024 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A033Energy | A033Power
| A034 | 均化库袋收控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030022 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A034Energy | A034Power
| A038 | 1#袋收尘控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030143 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A038Energy | A038Power
| A043 | 原料调配 | 1 | 2#窑尾配电室 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 120 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A043Energy | A043Power
| A044 | 2#胶带输送机 | 1 | 2#窑尾配电室 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A044Energy | A044Power
| A045 | 2#袋收尘控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030029 | 10 | [5 empty] | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A045Energy | A045Power
| A046 | 均化库收尘风机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030038 | 10 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A046Energy | A046Power
| A052 | 通风机水电阻柜 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030032 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A052Energy | A052Power
| A053 | 1#螺旋输送机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030031 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A053Energy | A053Power
| A054 | 2#螺旋输送机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030026 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A054Energy | A054Power
| A055 | 除铁器控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030026 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A055Energy | A055Power
| A056 | 2#收尘风机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030030 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A056Energy | A056Power
| A057 | 3#收尘风机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A057Energy | A057Power
| A058 | 煤磨照明切换箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030087 | 10 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A058Energy | A058Power
| A059 | 煤磨破碎机 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 309609110085 | 10 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A059Energy | A059Power
| A060 | 袋收尘控制箱 | 0 | 2#窑尾配电室 |  | 97 | 309610030086 | 10 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A060Energy | A060Power
| A133 | 发电机并网 | 0 | 2#余热发电配电室 | ElectricRoom2Cogeneration |  | 00973831 | 8 |  |  |  |  | 80 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A133Energy | A133Power
| A134 | 1站用变 | 0 | 2#余热发电配电室 |  |  | 00973832 | 8 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A134Energy | A134Power
| A135 | 2站用变 | 0 | 2#余热发电配电室 |  |  | 00973833 | 8 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A135Energy | A135Power
| A139 | 发电机发电 | 0 | 2#余热发电配电室 |  |  | 00973830 | 8 |  |  |  |  | 80 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A139Energy | A139Power
| A087 | 窑头排风机 | 0 | 3#窑头配电室 | ElectricRoom3KilnHead | 07 | 309610070006 | 5 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A087Energy | A087Power
| A088 | 窑头变压器 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 07 | 309610070010 | 5 |  |  |  |  | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A088Energy | A088Power
| A089 | 煤磨排风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 07 | 309610070014 | 5 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A089Energy | A089Power
| A090 | 煤磨主电机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 07 | 309610070012 | 5 |  |  |  |  | 15 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A090Energy | A090Power
| A091 | 立磨控制柜 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 309610030077 | 5 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A091Energy | A091Power
| A092 | 煤磨袋收尘控制箱 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030073 | 5 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A092Energy | A092Power
| A093 | 熟料库底1#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030005 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A093Energy | A093Power
| A094 | 煤粉输送2#罗茨风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 309609110083 | 5 |  |  |  |  | 60 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A094Energy | A094Power
| A095 | 3#收尘风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030132 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A095Energy | A095Power
| A096 | 煤粉输送1#罗茨风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 309609110084 | 5 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A096Energy | A096Power
| A097 | 煤粉输送3#罗茨风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 309609110079 | 5 |  |  |  |  | 60 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A097Energy | A097Power
| A098 | 1#袋收尘控制箱 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030008 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A098Energy | A098Power
| A099 | 2#袋收尘控制箱 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030006 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A099Energy | A099Power
| A100 | 3#袋收尘控制箱 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030007 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A100Energy | A100Power
| A101 | 煤粉输送1#转子称 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030004 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A101Energy | A101Power
| A102 | 煤粉输送2#转子称 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030002 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A102Energy | A102Power
| A103 | 1#收尘风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030130 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A103Energy | A103Power
| A104 | 2#收尘风机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030131 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A104Energy | A104Power
| A105 | 熟料库底4#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810070023 | 5 |  |  |  |  | 10 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A105Energy | A105Power
| A106 | 熟料提升机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810070026 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A106Energy | A106Power
| A107 | 熟料库底2#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030009 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A107Energy | A107Power
| A108 | 熟料库底3#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030012 | 5 |  |  |  |  | 20 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A108Energy | A108Power
| A109 | 3#线联合水泵 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 |  | 5 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A109Energy | A109Power
| A110 | 1#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030134 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A110Energy | A110Power
| A111 | 2#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810070024 | 5 |  |  |  |  | 20 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A111Energy | A111Power
| A112 | 3#胶带输送机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 305810030074 | 5 |  |  |  |  | 15 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A112Energy | A112Power
| A137 | 煤磨破碎机 | 0 | 3#窑头配电室 |  | 97 | 309609110099 | 5 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A137Energy | A137Power
| A069 | 充气控制箱 | 0 | 3#窑尾配电室 | ElectricRoom3KilnTail | 97 | 305810030077 | 12 |  |  |  |  | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A069Energy | A069Power
| A074 | 窑尾增湿塔水泵 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030076 | 12 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A074Energy | A074Power
| A075 | 1#罗茨风机 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030080 | 12 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A075Energy | A075Power
| A076 | 2#罗茨风机 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030136 | 12 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A076Energy | A076Power
| A077 | 3#罗茨风机 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030079 | 12 |  |  |  |  | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A077Energy | A077Power
| A078 | 均化库底收尘风机 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030078 | 12 |  |  |  |  | 10 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A078Energy | A078Power
| A079 | 均化库底收尘控制箱 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030016 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A079Energy | A079Power
| A080 | 窑尾电收尘1#整流 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030142 | 12 |  |  |  |  | 100 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A080Energy | A080Power
| A081 | 窑尾电收尘2#整流 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030090 | 12 |  |  |  |  | 100 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A081Energy | A081Power
| A082 | 窑尾电收尘3#整流 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030094 | 12 |  |  |  |  | 100 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A082Energy | A082Power
| A083 | 窑尾电收尘4#整流 | 0 | 3#窑尾配电室 |  | 97 | 305810030190 | 12 |  |  |  |  | 100 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A083Energy | A083Power
| A061 | 原料磨循环风机 | 0 | 3#原料配电室 | ElectricRoom3RawMaterial | 07 | 309610070016 | 14 |  |  |  |  | 80 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A061Energy | A061Power
| A062 | 原料磨主电机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 07 | 309610070017 | 14 |  |  |  |  | 80 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A062Energy | A062Power
| A063 | 原料磨变压器 | 0 | 3#原料配电室 |  | 07 | 309610070019 | 14 |  |  |  |  | 60 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A063Energy | A063Power
| A064 | 窑尾高温风机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 07 | 309610070021 | 14 |  |  |  |  | 30 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A064Energy | A064Power
| A065 | 窑尾变压器 | 0 | 3#原料配电室 |  | 07 | 309610070018 | 14 |  |  |  |  | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A065Energy | A065Power
| A066 | 窑尾排风机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 07 | 309610070020 | 14 |  |  |  |  | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A066Energy | A066Power
| A067 | 1#螺旋输送机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 305810030013 | 14 |  |  |  |  | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A067Energy | A067Power
| A068 | 2#螺旋输送机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 305810030096 | 14 |  |  |  |  | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A068Energy | A068Power
| A070 | 窑尾电收尘低压控制柜 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 305810030095 | 14 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A070Energy | A070Power
| A071 | 增湿塔螺旋输送机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 305810030097 | 14 |  |  |  |  | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A071Energy | A071Power
| A084 | 3#线1#空压机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 309609110102 | 14 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A084Energy | A084Power
| A085 | 3#线2#空压机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 309609110090 | 14 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A085Energy | A085Power
| A086 | 3#线3#空压机 | 0 | 3#原料配电室 |  | 97 | 309609110091 | 14 |  |  |  |  | 80 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A086Energy | A086Power
| A113 | 矿山配电站出线 | 1 | 312总降配电室 | ElectricRoomSubstation | [7 empty] | 60 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A113Energy | A113Power
| A114 | 窑头1#变压器 | 1 | 312总降配电室 | [8 empty] | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A114Energy | A114Power
| A115 | 窑头2#变压器 | 1 | 312总降配电室 | [8 empty] | 20 | 100 | -1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  | A115Energy | A115Power